| CAP Installateur sanitaire |
| --- |
| ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Abordées avant PFMP | Prévues en PFMP |
| Poser des appareils : muraux, au sol, au plafond |  |  |
| Équiper et raccorder des appareils à un réseau |  |  |
| Réaliser et poser un réseau de tuyauteries en cuivre |  |  |
| Réaliser et poser un réseau de tuyauteries en acier |  |  |
| Réaliser et poser un réseau de tuyauteries en P. V. C. |  |  |
| Réaliser une installation électrique simple |  |  |
| Réaliser et poser un réseau de tuyauteries en P. E. R . |  |  |
| Mettre en service une installation sanitaire |  |  |
| Mettre en service un appareil de production d'eau chaude sanitaire |  |  |
| Démonter et remplacer un élément dans une installation |  |  |
| Contrôler et entretenir un appareil de production d'eau chaude sanitaire |  |  |