| CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques |
| --- |
| ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Abordées avant PFMP | Prévues en PFMP |
| ORGANISATION |  |  |
| Lire un dossier d’exécution relatif aux tâches à exécuter. |  |  |
| Identifier les dangers liés à son poste de travail. |  |  |
| Prendre en compte les consignes verbales ou écrites des tâches à réaliser. |  |  |
| Préparer les matériels et les outillages nécessaires à la réalisation des tâches. |  |  |
| Ranger et nettoyer son poste de travail après intervention. |  |  |
| Trier sélectivement les déchets. |  |  |
| Rendre compte de l'avancement et/ou des difficultés rencontrées oralement et renseigner par écrit les documents préétablis |  |  |
| REALISATION |  |  |
| Sur une installation basse tension (domaine BTA) |  |  |
| Décoder les plans, les schémas et les documents relatifs à la tâche à exécuter. |  |  |
| Tracer les points de fixation sur tout type de matériaux dans le respect des exigences du dossier technique. |  |  |
| Réaliser des opérations de mécanique limitées à la mise en œuvre des enveloppes, conduits, supports (traçage, sciage, perçage, assemblage). |  |  |
| Fixer tout type de supports et accessoires. |  |  |
| Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique. |  |  |
| Dérouler et / ou poser tout type de conducteurs (fils et câbles). |  |  |
| Mettre en œuvre les méthodes courantes de raccordement et de couplage (ex : vissage, sertissage, auto dénudage, soudage). |  |  |
| Repérer, câbler les éléments de l'installation. |  |  |
| Vérifier la qualité des travaux en cours et en fin d'exécution dans le respect des consignes et des textes en vigueur. |  |  |
| Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. |  |  |
| Sur une installation haute tension (domaine HTA) ou basse tension (domaine BTB) préalablement consignée |  |  |
| Poser les équipements électriques selon les exigences du dossier technique |  |  |
| Percer tout type de matériaux et tout type de supports et accessoires. |  |  |
| Fixer tout type de supports et accessoires. |  |  |
| Dérouler tout type de conducteurs (fils et câbles). |  |  |
| Rendre compte de son activité oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. |  |  |

| ACTIVITES PROFESSIONNELLES | Abordées avant PFMP | Prévues en PFMP |
| --- | --- | --- |
| MISE EN SERVICE |  |  |
| Hors tension |  |  |
| Réaliser les mesures préalables à la mise en service : valeur de la prise de terre, continuité, isolement |  |  |
| Régler et configurer les matériels (ex : interrupteur horaire, thermostat) |  |  |
| En présence de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V |  |  |
| Participer à la mise sous tension de l’installation. |  |  |
| Modifier un paramètre par rapport à une procédure préétablie (ex : thermostat, programmateur horaire). |  |  |
| Vérifier les paramètres (ex : présence de tension, ordre des phases). |  |  |
| Rendre compte de l’intervention oralement et renseigner par écrit les documents préétablis. |  |  |
| MAINTENANCE En préservant sa santé et la sécurité au travail |  |  |
| Hors tension |  |  |
| Remplacer un élément par un autre fourni. |  |  |
| Nettoyer, effectuer les tâches d'entretien des équipements désignés. |  |  |
| En présence ou non de tension (domaine BTA) : sur ordre et sous contrôle d’un personnel habilité B2 ou B2V |  |  |
| Régler, mesurer (Impédance, résistance, tension, courant, puissance, vitesse, temps…), réaliser des vérifications sur une installation sécurisée. |  |  |
| Rendre compte de l’intervention par écrit. |  |  |
| Secteur d’activité principal |
| Constructeurs de biens d’équipements industriels |  |
| Installateurs électriciens dans des bâtiments domestiques |  |
| Installateurs électriciens dans des bâtiments industriels |  |
| Installateurs électriciens dans des bâtiments tertiaires |  |
| Utilisateurs d’équipements électriques industriels |  |
| Distributeurs en énergie électrique |  |