MESURE ET INSTRUMENTATION

Exemple de progression établie en mars 2011

| Notions et contenus | Compétences | Horaires envisagées | Commentaires et repères pour la formation | Exemple d’activité expérimentale ou documentaire | Séance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | a | 2 | Déf : Mesure, Mesurande, Mesurage poly à trous rempli par l’élève (TICE) Terminologie | Mesure dimensionnelle : règle, masse (pèse-personne), température,… Recherche de normes TICE | 1 |
| 1 | b | 2 | Utiliser les résultats d’une manipulation pour identifier les limites de mesurage Poly à trous : tableau de résultats + questionnement + définitions étendue et seuil de détection | TP : dilutions en cascade sur un sirop (pipette automatique) et mesurage à l’œil nu | 2 |
| 1 | c | 2 | Diagramme 5M complété par les élèves | TP : Mesurage de la masse d’eau avec différentes erreurs Pesée de l’eau : milieu (porte ouverte), manipulateur (tous les élèves), matériel (pipette-éprouvette), méthode (balance de cuisine-balance de précision), matière première (eau frelatée avec éthanol) | 3 |
| 1 | d+e | 2 | Exploitation mathématique visant à sensibiliser au poids des différents M | Traitement mathématique : comparaison des données du TP d’avant, utilisation des TICE, représentation graphique… | 4 |
| 1 | f | 2 | Approche intuitive de l’exactitude de chaque instrument de mesure. Choix raisonné du matériel à utiliser pour les travaux pratiques. | Inventaire du matériel de prélèvement existant au labo et recherche de leur exactitude à partir d’une documentation Recherche des tolérances du matériel utilisé au labo Evaluation de l’incertitude par calcul de % Vérifier par la manipulation : prélever 5 mL avec éprouvette, pipette jaugée… Peser. | 5 |
| 1 | g+h+i+j+k | 6 | Chaque élève fait 10 fois une même manipulation Conclure sur fidélité dans des conditions de répétabilité : moyenne, écart type= sr, CV | Introduire 10 fois le même essai et mesure du signal (spectrophotométrie et bleu patenté). Exploitation informatique des résultats sous forme de graphique Calcul moyenne, sr, cv Sélection des valeurs à retenir, critère de sélection, calculs des valeurs statistiques corrigées Exploitation de leurs résultats des élèves et des résultats des tous les élèves Conclusion sur la répétabilité et sur l’incertitude | 6 7 8 |
| 1 | l+m | 4 | Dégager la notion de matériau de référence Comparaison de la valeur de référence avec les résultats expérimentaux Conclure sur la notion du justesse puis d’exactitude d’une mesure. | Même type de manipulation avec un matériau de référence parfaitement connue | 9 10 |
| 2 et 3 |  |  | Dégager le principe de l’instrument de mesure mis en œuvre et ses limites d’utilisation Mise en œuvre correcte de l’instrument (BPL) Exprimer correctement les résultats (sources d’erreur, acceptabilité, traitement informatique des données) | A l’aide de différents exemples de manipulation de l’option « biotechnologie » | 11 à … |